	Technische Daten – Beleuchtung
	[image: image1.jpg]



	Tischleuchte 62

	[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE



     
 

	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	Schutzklasse II
	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE



	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• Energiesparlampe mit lackiertem Stahl

• Beleuchtungskopf aus ABS-Kunststoff
• Schalter am Beleuchtungskopf
• Doppeltes Arm-Gestell und schwenkbarer Beleuchtungskopf 
• Zwei verfügbare Modelle: mit Standfuß  oder Klemmzwinge

	
	FARBE
	• Auf Lager: alufarben (ZA) oder schwarz (ZD)

	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                               •
Maximalhöhe: 67 cm
•
Standfuß: 20 cm x 14,5 cm
•  Beleuchtungskopf:36 x 7cm


	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE
LICHTSTROM
ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE
FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITÄTC
	G23, 11W
840 Lumen

A

83
Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

6500 K

Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 



	
	UK     
Schweiz

	ja, mit Adapter
nein





Seite 1 von 1
                                                 www.eosgroup.de

