
	Technische Daten – Beleuchtung 
	[image: image1.png]




	Standleuchte 77

	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




                  

	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	Schutzklasse I
	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE



	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• Standsäule aus Aluminium
• Beleuchtungskopf an der • Oberseite mit einem Gitter versehen, an der Unterseite mit einem Lichtverteiler
• Beleuchtung: 40 % indirekt und 60 % direkt
• geringer Stromverbrauch
• Schalter am Beleuchtungskopf

	
	FARBE
	• Standfuß aus Stahl
• Auf Lager: alufarben ZA

	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                            • Maximalhöhe: 190 cm

                                    •
 Standfuß: 28 x 42 cm

                                 •
 Beleuchtungskopf: 33 x 62 cm    

	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE

LICHTSTROM

ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE

FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITÄT

UK

Schweiz
	 2 x 55 W 
 9300 Lumen
 A

82

Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

4500 K
Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 

nein
nein 



	
	
	




Seite 1 von 1
                                                 www.eosgroup.de

