| Technische Daten – Beleuchtung |  |  | Tischleuchte 55 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E |  |  |  |  |  |
|  | Schutzklasse II |  |  | Herkunft EU |  | Garantie 3 JAHRE |
|  | P R O D U K T B E S C H R E I B U N G |  |  |  |  |  |
|  | STRUKTUR | • Rechteckiger Standfuß aus ABS-Kunststoff • Zweifacher Lampenarm aus Aluminium • Beleuchtungskopf schwenkbar und verstellbar • Schalter am Beleuchtungskopf |  |  |  |  |
|  | FARBE | • Auf Lager : - alufarben (ZA) - alufarben /Schwarz (ZD) |  |  |  |  |
|  | M A ß E |  |  |  |  |  |
|  | MAßE • Maximalhöhe: 80 cm • Lampenarm: 39 cm + 39 cm • Standfuß: 22 x 16 cm • schwenkbarer und verstellbarer Reflektor: 13 x 9,5 cm • Netzkabellänge: 16 cm |  |  |  |  |  |
|  | L I C H T Q U E L L E |  |  |  |  |  |
|  | GLÜHBIRNE LICHTSTROM ENERGIEEFFFIZIENZ-KLASSE FARBWIEDERGABE-INDEX FARBTEMPERATUR KOMPABILITÄT UK Schweiz N | 50 LEDs mit 12W 430 Lumen B 80 Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes. 6500 K Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. ja, spezielle Richtwerte oder mit USB-Stecker ja, mit USB-Stecker |  |  |  |  |