	Technische Daten – Beleuchtung 
	[image: image1.jpg]



	Tischleuchte 41
	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE






	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	Schutzklasse II
	Herkunft

EU
	Garantie
2 Jahre

	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• aus seidenmattem Stahl
• Kopf aus transparentem Polycarbonat
• Beleuchtungskopf schwenkbar und verstellbar
• Schalter am Kabel


	
	FARBE
	• Auf Lager: alufarben  PV

	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                              •
Maximalhöhe: 52 cm
•
Durchmesser Standfuß: 13 cm 
•  Beleuchtungskopf: 8 cm



	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE

LICHTSTROM

ENERGIEEFFFIZIENZ-KLASSE

FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITÄT
UK   

Schweiz N
	Halogen, G9, 33W
460 Lumen
C

95
Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

2900 K

Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 

ja, mit Adapter
ja




Seite 1 von 1
www.eosgroup.de

