	Technische Daten – Beleuchtung 
	[image: image1.jpg]




	Standleuchte 78

	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




                

	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	Schutzklasse I -2+T –
	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE



	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• lackiertes Metall, alufarben, epoxidbeschichtet
• direkte oder indirekte Beleuchtung
• Reflektor aus seidenmattem Transparent-Polycarbonat
• Schalter am Beleuchtungskopf


	
	FARBE
	• Auf Lager: alufarben ZA

	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                               •
Maximalhöhe: 192 cm
•
Standfuß: 42 x 28 cm 
•  Beleuchtungskopf: 62 x 33 cm




	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE

LICHTSTROM

ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE

FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITÄT

UK

Schweiz
	4 Neonlampen  2G11, je  55W 
19 200 Lumen
A
82
Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

4200 K

Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 

ja, mit Adapter
ja, mit Adapter

	
	
	




Seite 1 von 1

                                       www.eosgroup.de

