	Technische Daten – Beleuchtung
	[image: image1.jpg]



	Standleuchte 76

	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




              

	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	Schutzklasse II
	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE



	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• Standfuß glänzend lackiert 
• Schalter am Standfuß-Kabel
• Lampenschirm aus lichtdurchlässigem PVC 
• zugehörige Tischleuchte ebenfalls verfügbar

	
	FARBE
	• Auf Lager: schwarz glänzend OC oder weiß glänzend OD

	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                             • Maximalhöhe: 178 cm
                                    •
 Durchmesser Standfuß: 15 cm
                                 •
 Höhe Lampenschirm: 28 cm
                                • Durchmesser Lampenschirm: 45 cm           


	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE

LICHTSTROM

ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE

FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITAET

UK

Schweiz
	Leuchtstoffröhre  E27, 32W
2060 Lumen
A
85
Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

2700 K

Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 

ja, mit Adapter
ja

	
	
	




Seite 1 von 1

                                       www.eosgroup.de

