	Technische Daten –  Einrichtung
	[image: image1.png]




	Akustik-Trennwände
	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE





	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	Norm NF D 62043-1-2-3
	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE

	
	GS
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• Aluminiumrahmen, transportabel, 3 Aluminium-Profile halten die vertikalen Ständer mit dem Querschnitt 75 x 26 mm. Rahmen mit Schrauben zusammengesetzt 

• Der Sockel der Trennwand ist mit einem U-förmigen Profil versehen mit dem Querschnitt 80 x 40 x 40 mm, ermöglicht Lagerung oder Kabelführung  

• Sockel ist mit 2 Einstellwinden ausgestattet 

• 2 Ausführungen: Aluminium anodisiert Natur oder weiß lackiert 



	
	ZUSAMMENSETZUNG
	• Die akustische Absicherung wird durch 2 MDF-Isolations-Platten, Stärke 3 mm, mit jeweils 15 mm dickem aufgeklebtem schwer entflammbarem Melamin-Schaumstoff (absorbierend), ermöglicht. Der Raum zwischen den beiden Platten misst 35 mm 
• Der Schaumstoff und die Stoffe sind feuerfest (M1) 
• Wegen seiner weichen Beschaffenheit ist der Schaumstoff pinnfähig
• Bei Trennwänden aus Stoff und Glas besteht die verglaste Partie aus klarem gehärtetem Sicherheitsglas, Stärke 4 mm
• Bei der Trennwand aus Polykarbonat handelt es sich um Rillen-Muster, Stärke 6 mm, lichtdurchlässig 


	
	MONTAGE
	• Befestigung in einer Linie mit Hilfe von geschmeidigen PVC-Strängen  
• Rechtwinklige Befestigung durch geschmeidigen PVC-Stränge, 25 mm Versatz, oder durch die Benutzung eines Alu-Standrohrs 75 mm  
• Zur Stabilisierung müssen im Abstand von 2 Trennwänden Fußstützen zur geradlinigen Aufstellung angebracht werden  
• Anbringung von vielfältigen unterschiedlichen Winkeln mit einem Scharnier und einer multidirektionalen Stange (optional)  


	
	STOFF-FARBEN
	• 2 Farben Stoffe M1(feuerfest) auf Lager: blau TD und hellgrau TE 
• 4 Farben Stoffe M1(feuerfest) auf Anfrage: hellbeige VN, himmelblau JL, grün VO und pflaumenfarben JM 


	
	MAßE
	• Gesamt-Dicke der Trennwand 75 mm 
• 3 Höhen: 120 cm (auf Anfrage), 160 cm (auf Lager) und 198 cm (auf Lager und auf Anfrage)

• 3 Breiten: 80, 100 und 120 cm (auf Lager und auf Anfrage)


	
	O P T I O N E N

	
	
	• Scharnier mit variablen Winkeln: ermöglicht durch ein biegsames PVD-Profil, welches auf den Rillen der Trennwände angebracht werden kann und Winkeleinstellungen zwischen 90° und 135°ermöglicht 
• Stabilisierungs-Fuß: elliptische Platine aus lackiertem Stahl (Stärke 50/10) sichert die Stabilität der einzelnen Platten. 
Es ist möglich, mehrere Trennwände in gerader Linie zu positionieren, indem ein Fuß an jedem Ende der Trennwand angebracht wird. Eine Gesamtlänge von 3 Metern sollte nicht überschritten werden. Es sollte beachtet werden, die Trennwände zur Stärkung der Gesamtkonstruktion  im richtigen Winkel zu platzieren. Maße Stabilisierungs-Fuß: Breite 480 mm x Tiefe 220 mm

Befestigung an den vertikalen Profilen mit 2 Spitzschrauben
• multidirektionale Stange aus Aluminium Höhe 160 cm, zum Verbinden von bis zu 4 Trennwänden mit Winkeln von 45, 90 oder 135°
• Akustik-Rücken für Metallschränke mit Rollläden (siehe S. 81). Magnetisierte Befestigung durch verstellbare Sockelleiste. Stoffe (M1, feuerfest) sind auf die Stoffe der Akustik-Trennwände abgestimmt.  





Seite 1 von 2
www.eosgroup.de

