	Technische Daten – Beleuchtung 
	[image: image1.jpg]




	Standleuchte 72

	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




                 

	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E



	
	Schutzklasse II
	Herkunft

EU
	Garantie
3 JAHRE



	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• Epoxidbeschichteter Stahl alufarben
• Leuchtschale aus emailliertem Glas
• Dimmerschalter an der Standsäule


	
	FARBE
	• Auf Lager: alufarben ZA

	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                               • Höhe: 180 cm
• Durchmesser Standfuß: 34 cm
                                  • Durchmesser Leuchtschale: 36 cm


	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE

LICHTSTROM

ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE

FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITÄT

UK

Schweiz 
	Neonröhre 65W 

4800 Lumen
A
80

Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

4000 K

Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 

ja, mit Adapter
ja

	
	
	




Seite 1 von 1
                                                 www.eosgroup.de

