	Technische Daten – Beleuchtung 
	[image: image1.jpg]



	Standleuchte 73
	[image: image2.jpg]EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE




                

	
	Z E R T I F I Z I E R U N G / H E R K U N F T / G A R A N T I E


	
	Schutzklasse I – 2+T 
	Herkunft

EU
	Garantie
2 JAHRE



	
	
	
	

	
	P R O D U K T B E S C H R E I B U N G

	
	STRUKTUR
	• epoxidbeschichtete Stahlstruktur
• Lampenarm im oberen Bereich verstellbar 
• verstellbarer Lampenschirm
• Schalter am Standfuß-Kabel


	
	FARBE
	• Auf Lager: alufarben ZA oder schwarz ZD


	
	
	

	
	M A ß E

	
	MAßE                               •
Maximalhöhe: 186 cm
•
Durchmesser Standfuß: 33,5 cm
•  Durchmesser Lampenschirm: 38,5 cm        




	
	L I C H T Q U E L L E

	
	GLÜHBIRNE

LICHTSTROM

ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE

FARBWIEDERGABE-INDEX
FARBTEMPERATUR

KOMPABILITAET

UK

Schweiz
	4 Kompakt-Leuchtstofflampen E27, 20W
4608 Lumen
A
82

Der Farbwiedergabeindex gibt die Lichtstärke an, die von der Lichtquelle ausgeht. Grundlage ist der Beleuchtungsgrad des beschienenen Objektes.

2700 K

Die Farbtemperatur ermöglicht die Bestimmung der Temperatur einer Lichtquelle anhand der Farbe. Sie wird in Grad Kelvin (K) gemessen. 

ja, mit Adapter
ja, mit Adapter



	
	
	




Seite 1 von 1

                                       www.eosgroup.de

