Waschbecken inox

Waschbecken Inox, 3 Prestos Misch-Hähnen

Grösse: 135x1300x360 mm (HxLxP)

Waschbecken Inox, 4 Prestos Misch-Hähnen

Grösse: 135x1680x360 mm (HxLxP)

Sammelrinnen aus Edelstahl Sprunde und Siphons inklusiv

Wandmontage mit Schrauben und Dübeln

Durchmesser Befestigungslöcher 9mm