Mitigeur Lave Main

(SA-MI-002)

Description: Mitigeur lave main Kit de fixation

Livré avec 2 flexibles inox de 32 cm Embouts flexibles 15/21

Kit de vidage automatique

Dimensions:

(HxL) 103x122 mm

Diamètre: 39 mm Conditionnement: 215x155x75 mm