Convecteur 1500W

# (EL-CO-005)

Description:

Convecteur avec roulettes (en option) et fixation murale simplifiée fournie Thermostat mécanique

Interrupteur avec lumière témoin Fonction «Hors-gel»

Dispositif de sécurité en cas de surchauffe Tension : 200-230V/50Hz

Classe 2

Norme IP24, (protection contre les projections d’eau)

Dimensions: 440x580x75 (HxLxP) mm Poids: 4 kg

Fixation murale