Armoire à produits chimique

(AR-CH-002)

Description

Armoire métallique robuste

Trous de ventilation sur les portes pour la circulation d’air

4 étagères à angles soudés avec grille pour la fuite de liquide

Casier porte document monté sur une porte

Portes renforcées avec tampons anti-bruit

Porte principale avec poignée encastrée et serrure à clé (2 clés fournies)

Fabrication monobloc en tôle d’acier 0.07mm

Couleur grise RAL 7035

Dimensions

Hauteur :	195cm

Largeur :	92cm

Profondeur :	42cm